## Plan1
Anexo V - Modelo de Formulário de Autoavaliação dos Projetos Eólicos: | Complexo Eólico XXXXX
| EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX
a. As perdas por efeito esteira: - são menores ou iguais à 5,0%? (se sim = 5) - são maiores que 5,0% e menores ou iguais à 9,0%? (se sim = 3) - são maiores que 9,0%? (se sim = 0) | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0
b. O Fator de Capacidade P50 líquido: - é maior ou igual à 60,0%? (se sim = 3) - é maior ou igual à 55,0% e menor que 60,0%? (se sim = 2) - é menor que 55,0%? (se sim = 0) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
c. O Fator de Capacidade P90 líquido: - é maior ou igual à 55,0%? (se sim = 3) - é maior ou igual à 50,0% e menor que 55,0%? (se sim = 2) - é menor que 50,0%? (se sim = 0) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
d. O projeto eólico possui Licença Ambiental de Instalação (LI) válida? (se sim = 3; se não =0) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
e. A conexão ao SIN será em tensão igual ou inferior a 230 kV, com a subestação de conexão localizada a menos de 30 km em linha reta e com capacidade de escoamento de energia? (se sim = 3; se não =0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0
f. O projeto causa ou sofre interferência de parques eólicos vizinhos com outorga ou DRO? (se sim = 0; se não =2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
g. A linha de transmissão de interesse restrito do parque eólico possui Licença Ambiental Prévia (LP) válida? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h. Foram realizadas no mínimo 2 sondagens na região prevista para as estruturas civis do projeto de cada parque eólico? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
i. O projeto do parque eólico conta com medições provenientes de duas ou mais torres de medição anemométricas em um raio menor do que 10 km, com medições realizadas a no mínimo 100 metros de altura, com período de medição disponível superior a 4 anos? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
j. O projeto do parque eólico conta com certificação dos dados anemométricos e de estimativa de produção de energia para o layout mais adequado na visão do atual titular realizados por 2 empresas de renome internacional ? (se sim = 1; se não =0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
k. A velocidade média do vento a 100 metros de altura é igual ou maior do que 8,0 m/s? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Anexo V - Modelo de Formulário de Autoavaliação dos Projetos Eólicos: | Complexo Eólico XXXXX
| EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX
m. O projeto pertence a um complexo eólico com potencial estimado igual ou superior a 150 MW ? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
n. O projeto tem facilidade de acesso, está localizado próximo de rodovias federais ou estaduais, a menos de 20 km? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
TOTAL | 17 | 17 | 18 | 14 | 9 | 9
Observações