## Plan1
FOLHA DE DADOS PARA A ANÁLISE DE PARTIDA DE MOTORES
- Identificação
NS: |  | Cliente:
- Tipo do motor
- Número de fases
Potência do motor: |  |  | CV
Tensão no motor: |  |  | V
Corrente de partida (sem dispositivo de partida): | [5 empty] | A
Corrente nominal: |  |  | A
Relação Ip/In:
Fator de potência em regime:
Fator de potência na partida:
- Número de partidas
(especificar)
- Dispositivo auxiliar de partida (quando houver):
%
|  |  |  | % |  |  | A
A
A
A
- Ordem de partida do motor (em casos de partida de dois ou mais motores):
- Cargas operando enquanto o motor parte (quando houver):
| Potência: | KVA |  | Fator de potência:
- Cargas sensíveis a flutuações de tensão:
Tipo:
| Flutuação admissível |  |  |  | %
- Em caso de simultaneidade de partida, relacionar os motores e suas características elétricas.
- Potência do transformador do consumidor interessado | [6 empty] | kVA
- Impendância percentual do transformador do consumidor Interessado | [6 empty] | %
NOTAS
1 - Em caso de partida sequencial de motores, preencher uma folha para cada motor, indicando a ordem
de partida.
2 - Anexar, sempre que possível, a(s) folha(s) das características elétricas, fornecida(s) pelo fabricante do
motor.
Data:
Responsável pelas informações
INDUÇÃO C/ ROTOR EM GAIOLA
INDUÇÃO C/ ROTOR BOBINADO
SÍNCRONO
CORRENTE CONTÍNUA
1 FASE
2 FASES
3 FASES
POR HORA
POR DIA
OUTRAS
CHAVE SERIE-PARALELO
CHAVE ESTRELA-TRIÂNGULO
CHAVE COMPENSADORA - TAP
RESISTÊNCIA/REATÂNCIA PRIMÁRIA - AJUSTE
RESISTÊNCIA ROTÓRICA
OUTROS: INDICAR
SOFT STARTER - CORRENTE DE PARTIDA COM O DISPOSITIVO