## Eólica
Anexo V - Modelo de Formulário de Autoavaliação dos Projetos e Empreendimentos Eólicos: | Complexo Eólico XXXXX
| EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX
a. As perdas por efeito esteira: - são menores ou iguais à 5,0%? (se sim = 5) - são maiores que 5,0% e menores ou iguais à 9,0%? (se sim = 3) - são maiores que 9,0%? (se sim = 0) | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0
b. O Fator de Capacidade P50 líquido: - é maior ou igual à 57,0%? (se sim = 3) - é maior ou igual à 52,0% e menor que 57,0%? (se sim = 2) - é menor que 52,0%? (se sim = 0) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
c. O Fator de Capacidade P90 líquido: - é maior ou igual à 52,0%? (se sim = 3) - é maior ou igual à 47,0% e menor que 52,0%? (se sim = 2) - é menor que 47,0%? (se sim = 0) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
d. O projeto/empreendimento eólico possui Licença Ambiental de Instalação (LI) válida? (se sim = 3; se não =0) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
e. O projeto/empreendimento possui parecer de acesso? (se sim = 5); Se não possuir parecer de acesso, o projeto possui informação de acesso? (se sim = 2; se não =0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
f. O projeto/empreendimento possui distância até o ponto de conexão da rede da distribuidora ou do Sistema Interligado Nacional (SIN) de até 30 km. (se sim = 2; se não =0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
g. O projeto/empreendimento causa ou sofre interferência de parques eólicos vizinhos com outorga ou DRO? (se sim = 0; se não =2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
h. A linha de transmissão de interesse restrito do parque eólico possui Licença Ambiental Prévia (LP) válida? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
i. Foram realizadas no mínimo 2 sondagens na região prevista para as estruturas civis do projeto/empreendimento de cada parque eólico? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
j. O projeto/empreendimento do parque eólico conta com medições provenientes de duas ou mais torres de medição anemométricas em um raio menor do que 10 km, com medições realizadas a no mínimo 100 metros de altura, com período de medição disponível superior a 3 anos? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k. O projeto/empreendimento eólico conta com certificação dos dados anemométricos e de estimativa de produção de energia para o layout mais adequado na visão do atual titular realizados por 2 empresas de renome internacional ? (se sim = 1; se não =0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Anexo V - Modelo de Formulário de Autoavaliação dos Projetos Eólicos: | Complexo Eólico XXXXX
| EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX | EOL XXXXX
l. A velocidade média do vento a 100 metros de altura é igual ou maior do que 8,0 m/s? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
m. O projeto/empreendimento obteve habilitação técnica da EPE para qualquer um dos leilões de 2017 em diante. (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
n. O projeto/empreendimento pertence a um complexo eólico com potencial estimado igual ou superior a 100 MW ? (se sim = 2; se não =0) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
o. O projeto/empreendimento tem facilidade de acesso, está localizado próximo de rodovias federais ou estaduais, a menos de 20 km? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
p. O projeto/empreendimento possui propostas firmes válidas de fornecedores conforme o layout definido pelo atual titular do empreendimento? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
q. O projeto/empreendimento obteve financiamento? (se sim = 2); Se não, o projeto/empreendimento já iniciou o processo de obtenção do financiamento? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 26 | 26 | 24 | 18 | 13 | 18
Observações

## Solar
Anexo V - Modelo de Formulário de Autoavaliação dos Projetos e Empreendimentos Solares: | Complexo Solar XXXXX
| UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX
a. Projetos localizados em Minas Gerais? (se sim = 5; se não = 0) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
b. O Fator de Capacidade P50 líquido: - é maior ou igual à 28,0%? (se sim = 3) - é maior ou igual à 25,0% e menor que 28,0%? (se sim = 2) - é menor que 25,0%? (se sim = 0) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
c. O projeto/empreendimento solar possui Licença Ambiental de Instalação (LI) válida? (se sim = 3; se não =0) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
d. O projeto/empreendimento possui autorização válida para supressão vegetal relativa à área do empreendimento ou não se aplica? (se sim = 3; se não = 0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
e. O projeto/empreendimento possui autorização válida para supressão vegetal relativa à faixa de linha de transmissão ou não se aplica? (se sim = 2; se não = 0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. O projeto/empreendimento possui parecer de acesso ou CUSD/CUST assinado? (se sim = 5); Se não possuir parecer de acesso, o projeto possui informação de acesso? (se sim = 2; se não =0) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
g. O projeto/empreendimento possui distância até o ponto de conexão da rede da distribuidora ou do Sistema Interligado Nacional (SIN) de até 15 km? (se sim = 2; se não =0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h. Foi realizada no mínimo 1 sondagem na região prevista para as estruturas civis do projeto/empreendimento de cada parque solar? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
i. O projeto/empreendimento solar conta com, no mínimo, 2 certificações dos dados solarimétricos e de estimativa de produção de energia para o layout mais adequado na visão do atual titular ? (se sim = 1; se não =0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Anexo V - Modelo de Formulário de Autoavaliação dos Projetos solars: | Complexo solar XXXXX
| UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX | UFV XXXXX
j. O local do empreendimento possui Irradiação Global Horizontal – IGH acima de 2.000 kWh/m² ? (se sim = 2; se não =0) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
k. O projeto/empreendimento tem facilidade de acesso, está localizado próximo de rodovias federais ou estaduais, a menos de 20 km? (se sim = 1; se não =0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
l. O projeto/empreendimento possui propostas firmes válidas de fornecedores conforme o layout definido pelo atual titular do empreendimento? (se sim = 2; se não =0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
m. O projeto/empreendimento obteve financiamento? (se sim = 2); Se não, o projeto/empreendimento já iniciou o processo de obtenção do financiamento? (se sim = 1; se não =0)
TOTAL | 26 | 24 | 12 | 5 | 1 | 4
Observações